	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고장 소방용수시설(급수탑3호) 보수처리 결과보고

1. 관련근거

○ 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 15. 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

○ 현장대응단-5798(2014.10.12.)호 『소방용수시설 고장발생 알림(급수탑3호)』

○ 재난관리과-4879(2014.10.13.)호 『고장 소방용수시설 긴급보수 의뢰(서초소방서)』

2. 위와 관련하여 고장소방용수시설(급수탑3호)에 대한 긴급보수처리 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

-    다                음    -

용수번호	위 치	식 별	고 장 내 역	사용 여부	비 고
3호	서초구 사평대로 67 (반포동 114-2번지	급수탑	급수탑 부러짐	불가

붙임 : 긴급복구 보고서 1부.  끝.

담당자	여승돈		대응총괄팀장	김재근		재난관리과장	10/22 장세남
협조자
시행	재난관리과-5115	(		)	접수		(		)
우	137-040	서울 서초구 사평대로 67 서초소방서 현장지휘대 대응총괄팀	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개