투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무연락(전기, 소방분야)

1.업무지시현장 :  경전철 우이~신설  1공구 건설공사 주식회사 평화엔지니어링, 경전철 우이~신설  4공구 건설공사 (주)도화엔지니어링, 경전철 우이~신설  3공구 건설공사 (주)동일기술공사, 경전철 우이~신설  2공구 건설공사 (주)유신, 경전철 우이~신설  1공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  2공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  3공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  4공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사

2.작 성 일 자 : 2014-10-22 00:10:00

3.지 시 내 용:

가. 귀 사의 발전을 기원합니다.

나. 귀 사에서 추진중인 『우이 ~ 신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』 과  관련, 철도 및 철도시설이 『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』의 규정에 의거 특정소방대상물로 지정(2014.07.08 시행)되었음을 알려드리오니

다. 정거장, 터널 구간의 비상조명등과 유도등 등을 관련 규정에 따라 설치하여 화재 등 비상 시 승객 대피에 지장이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

1) 비상조명등 등 설치에 관한 관련 규정

가) 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률(2014.7.8시행)

나) 철도시설의 기술기준(국토교통부 고시 제2013-839호,2014.3.19시행)

다) 도시철도 건설규칙(국토교통부령 제106호,2014.7.8시행).  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							남궁영주			시설전기과장					서태창					도시철도설비부장					10/22 정찬웅
협조자
시행			도시철도설비부-9610									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85, 서울시청 남산별관)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02)772-7280						/전송			02)772-7308					/	nam3402@seoul.go.kr												/	대시민공개