함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	공항대로 송배수관 정비공사 2단계 통수전 수질검사 요청

1. 시설관리과-22140(2014.10.21.)호 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사관련, 2단계 공사를 완료하고 아래와 같이 통수전 수질검사를 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 통수개요(2단계)

1) 시설내용 : 상수도관 D700㎜, L=575m

2) 구    간 : 강서구 내발산동 649 ~ 655-6호

나. 수질검사 요청내용

1) 일   시 : 2014.10.22.(수) 16:00

2) 위   치 : 강서구 내발산동 655-6호(발산역사거리)

붙임 : 1. 통수계획서 1부.

2. 수질검사요청서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	김근용		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	10/22 代최양주
협조자
시행	시설관리과-22146	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4014	/전송	02-3146-4039	/	kkk-up@seoul.go.kr	/	대시민공개