문서번호	재료연구과-4731
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	★재료연구과장	수도연구부장		상수도연구원장
임희아	윤중섭	최영준		10/22 구아미
협 조
	먹는물분석과장		황오주
	미생물검사과장		함영국
	배급수연구과장		임헌태
	연구기획과장		박현

2014년 연구과제『옥내급수관 재질별 수질비교 평가연구』계획수립

2014. 10.

수도연구부

재료연구과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	연구과제 심의의원	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2014년 연구과제

『옥내급수관 재질별 수질비교 평가연구』계획 수립

연구과제 개요

◆ 가정에서 사용되는 다양한 재질의 옥내급수관 모형실험을 통해 최적 수도용자재선정

◆ 옥내급수관내 수돗물 정체시간별 수질비교를 통한 안전한 수돗물 음용방안마련

◆ 향후 옥내급수관 장기사용에 따른 문제점(스케일링, 세균 등) 해결방안 모색

○ 연구 개요

- 연구기간 : 2014년 10월 ~ 2015년 12월(1년 3개월)

- 연구참여자

•연구책임자 : 임희아

•장치운영 및 실험 : 백영애, 김정호, 박번수, 손연희

•시료분석 : 정종순, 송만식, 정일용, 이경우, 기효석, 이현주(먹는물분석과),

이은숙(미생물검사과)

•항 목 : 먹는물 수질기준 58항목

•주 기(시료수) : 1회/월( 약 20점)

※ 항목, 주기 및 시료수는 필요시 변경가능, 분석협조 : 먹는물분석과, 미생물검사과

○ 연구내용

- 지속사용 옥내급수관 재질별(6종) 수질비교

: 스테인레스강관, PE, PB, PVC, 에폭시도장강관, 동관

- 관내 수돗물 정체시간별(6, 12, 24, 48, 72, 96시간) 수질비교

- 장기사용된 관내 스케일링, 세균 등 조사

심의 개요

민선6기 상수도혁신 방안 중「수도용 옥내배관 안전성 제고」관련 연구를 우선수행하고자 그간 추진중인‘수도용 재료에 대한 새로운 생물학적 안전성 평가법 적용연구’를‘옥내급수관 재질별 수질비교 평가연구’로 변경 시행하기 위해 전문가 심의를 받고자 함

○ 일    시 : 2014. 10. 7(화) ~ 10. 24(금)

○ 심의방법 : 서면 심의

- 내부전문가(2인) : 박현 연구기획과장, 임헌태 배급수연구과장

- 외부전문가(2인) : 홍성호 교수(숭실대), 계형산 교수(목원대)

○ 심의대상 : 신규(변경)

	연구과제명	연구기간	책 임 연구원	분야	비 고
당초	수도용 재료에 대한 생물학적 안전성 방안 연구	2014.03~2015.12 (1년 10개월)	장현정	재료 연구	잠정적 보류
변경	옥내급수관 재질별 수질비교평가연구	2014.10~2015.12 (1년 3개월)	임희아	재료 연구

○ 과제변경사유

- 민선 6기 상수도혁신방안에서 제시된 연구원 혁신과제 『수도용 옥내배관 위생안정성 제고』와 부합하여 ‘옥내급수관 재질별 수질비교 평가연구’를 우선추진

- 옥내급수관에 대한 재질별 연구사례가 없으며, 본 연구를 통해 안전한 수돗물을 공급할 수 있는 최적의 수도용자재를 선정한다는 점에서 의미가 있음

○ 심의위원 수당 지급

- 서면심의 수당 : 10만원 × 2인(외부전문가) = 20만원

- 지급방법 : 심의위원회 심의후 은행계좌에 이체지급

- 예산과목 : 상수도사업비/영업비/일반관리비/일반운영비/사무관리비(13201)

- 관련근거 : 연구기획과-509(2014.01.27)

행정사항

○ 연구계획서(변경) 송부 : 10월 중순(심의위원)

○ 심의의견을 제출 받아 사안별 반영여부 검토 조치 : 10월 31일까지

붙임 : 1. 연구계획서   1부

2. 선정기준 및 선정평가표(자체보관)    1부

3. 심의위원 검토의견서 1부

4. 서약서 1부. 끝.