작업일지(10/22)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	10/23 우종근
2014년 10월 22일 수요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 유수율 관련건. ㄱ. 신길1동 89번지. 0. 퇴수밸브확인 3개소. 0. 하수맨홀조사 4개소. 이상없음을 확인함. 2. 옥내배관교체확인건: 도림동 2개소. 3. 소출수민원건 : 문래3가 83-3 현장 계량기후단 출수확인 하고, 이상없음을 보고함.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	6	441
수계전환
수질민원•불출수•녹물	1	20
누수복구, 불용관,훈련		14
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관	2	42
저수조조사,직결급수		2
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		18
재개발, 재건축		11
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건		7
학교음수대
퇴수작업