	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(세일학원 등 3개소)

1. 관련 문서

○ 북부교육지원청 평생교육건강과-10018(2014.10.17.)호

○ 북부교육지원청 평생교육건강과-10034(2014.10.17.)호

○ 북부교육지원청 평생교육건강과-10109(2014.10.20.)호

2. 귀청에서 의뢰한 학원 변경 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	점 검 사 항	점검결과
세일학원	㈜세일아카데미	노원구 상계로 55(상계동) 지상5층 501호	- 소화기 비치됨. 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 완강기 설치됨.	적정
참조은평생교육원	참조은평생 교육원(주)	노원구 덕릉로115다길 66 301호	- 소화기 비치됨. 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨. 완강기 설치됨.
김유나구조독해관필로스학원	임진환	노원구 한글비석로 232 유경데파트 3층 일부	- 소화기 비치됨. 감지기 설치됨. - 피난유도등 설치됨.

끝.

	노원소방서장
담당자	최효섭		검사지도팀장	조경현		예방과장	전결 10/23 최재천
협조자
시행	예방과-14969	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 하계1동 251-14	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	200911173@seoul.go.kr	/	대시민공개