고압가스 수불부(10.22)

결재	주무관	정수과장
	박준호	10/23 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			19,753						16,681			12,407
10.01		0	19,753		0	497	290	787	15,894		2,910	9,497
10.02		0	19,753		0	508	342	850	15,044	19,000	2,860	25,637
10.03		0	19,753		0	548	347	895	14,149		2,405	23,232
10.04		0	19,753		0	487	226	713	13,436		2,442	20,790
10.05		0	19,753		0	448	256	704	12,732		2,924	17,866
10.06		0	19,753		0	470	256	726	12,006		3,199	14,667
10.07		0	19,753	6,300	0	428	278	706	17,600		3,256	11,411
10.08		0	19,753		0	441	231	672	16,928	19,000	3,214	27,197
10.09		0	19,753		0	430	273	703	16,225		3,555	23,642
10.10		0	19,753		0	438	238	676	15,549		3,512	20,130
10.11		0	19,753		0	424	251	675	14,874		3,309	16,821
10.12		0	19,753		0	425	225	650	14,224		2,771	14,050
10.13		0	19,753		0	425	293	718	13,506		3,392	10,658
10.14		0	19,753	6,300	0	424	317	741	19,065	19,000	3,264	26,394
10.15		0	19,753		0	391	303	694	18,371		2,788	23,606
10.16		0	19,753		0	369	293	662	17,709		2,834	20,772
10.17	6,300	513	25,540		0	217	348	565	17,144		3,133	17,639
10.18		723	24,817		0	0	280	280	16,864		1,984	15,655
10.19		587	24,230		0	0	268	268	16,596		2,319	13,336
10.20		604	23,626		0	0	303	303	16,293		2,393	10,943
10.21		627	22,999		0	0	314	314	15,979	19,000	2,152	27,791
10.22		961	22,038	5,400	0	0	321	321	21,058		1,058	26,733
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
합계	6,300	4,015		18,000	0	7,370	6,253	13,623		76,000	61,674