물품청구 및 불출

★주무관	주무관	정수시설과장
오재명	최윤수	10/23 남효돈

품명	규격	단위	수량	불출	재고	비고
손전등	충전식, 대형	개	4	1	3	정비용
기어렌치	8~19㎜	set	2	2	0	정비용
소켓렌치	소형, 1/4〞	set	1	1	0	정비용
솔레노이드밸브	SN3101-IP-	개	33	5	28	침전지퇴수변
자물쇠	번호키, 대형	개	3	3	0	수리반출입문
환풍기	EK3040	개	20	20	0	여과지환풍구
동일키	40A	개	10	10	0	유량계실출입문
배터리	ES24-12	개	1	1	0	테니스장로울러
점화플러그	엔진용	개	1	1	0	로울러
엔진키뭉치	가솔린엔진용	개	1	1	0	로울러
스프레이건	W-71, 통포함	개	1	1	0	로울러
호스커플링	알미늄 50A	개	10	10	0	정비용
호스밴드	스텐 60A	개	20	20	0	정비용
필터	흡입공기용	개	16	2	14	2공장콤푸레셔
엔진오일	5W-30, 4ℓ	개	4	1	3	오토바이
근접스위치	PR30-15DN	개	20	5	15	침전지

상기 물품을 정히 수령함

2014년  10월  23일

확인자  오재명