문서번호	정수과-3782
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		10/23 이태일
협조
	주무관		윤현진

정수약품(CO2) 관리대장

2014. 10. 22

2014년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
10월	입고량	사용량	잔고량	입고량	사용량	잔고량
이월량			8,645			투입점검 준비중
1		1,815	6,380
2	10,000	1,749	15,081
3		2,097	12,984
4		2,149	10.835
5		1,859	8,976
6		1,817	7,159
7		1,761	5,398
8		1,981	3,417
9		2,082	1,335
10	15,000	1,840	14,495
11		1,836	12,659
12		2,170	10,489
13		2,177	8,312
14		1,452	6,860
15		1,534	5,326
16		1,686	3,640
17	15,000	909	17,731
18		0	17,731
19		0	17,731
20		0	17,731
21		0	17,731
22		0	17,731
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	40,000	30,914		0		0
소 계	136,680	139,444
총 계	176,680	170,358		0	0	0

끝.