문서번호	물재생과-5706
결재일자	2014.10.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
오용택		10/23 代김용찬
협 조

2014년 11월 기전시설물 하자검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

서울시 붕랑물재생센터

(물재생과)

2014년 11월 기전시설물 하자검사 계획

우리과에서 개, 보수한 기전 시설물중 2014년도 11월에 하자담보 책임기간이 종료되는 건에 대하여 하자종료 검사를 실시하고자 합니다.

Ⅰ		개 요

목  적

- 관련 법률 의무준수

- 정기적 하자검수를 통한 사전점검 정비 이행

관련근거

- 지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 70조 및

동법 시행규칙 제 69조

검사대상 : 4건

검사기간 : 2014. 11.03. ~ 11.04. (2일간)

Ⅱ		검 사 방 법

하자검사 명령에 의거 2인 1조 복수검사

건별 하자검사조서에 의거 검사

※ 금액 3천만원 이하는 하자검수조서 생략

- 3천만원 이상  : 13 건

- 3천만원 이하  : 0 건

Ⅲ		검 사 대 상

건 명	상 호	대 표	계약일자	하자기간	계약금액	검수자
						직명	성명
제3처리장 유입동 외수위계 교체	㈜리테크	권진희	2013.10.16	2014.11.03	1,650,000	공업7	강신영
						공업7	김도형
제3처리장 B계열 종침 슬러지 수집기 수리(B-8호)	㈜용진기전	임영권	2013.11.05	2014.11.10	4,939,000	공업7	진관용
						공업7	김도형
제4처리장 초침 오니수집기 긴급수리	㈜용진기전	임영권	2013.10.18	2014.11.13	18,778,000	공업7	김도형
						공업7	짐관용
제2처리장 세목스크린 2호 수리	㈜용진기전	임영권	2013.11.13	2014.11.14	4,850,000	공업7	정순명
						공업7	김학민
3,4처리장 종침 오니수집기 집전용 브러쉬 구매 및 교체	㈜이영	이계영	2013.10.02	204.11.14	13,121,000	공업7	강신영
						공업7	진관용
2처리장 내부반송오니 A-1호 수리	㈜대산이엔씨	최유성	2013.11.15	2014.11.17	4,191,000	공업7	정순명
						공업7	김학민
오존발생기 부품교체	㈜파오	송원기	2013.11.12	2014.11.18	2,860,000	공업7	김학민
						공업7	정순명
2처리장 여과기 세척수펌프 예비품 구매	주호산업	이 남	2013.11.20	2014.11.20	4,400,000	공업7	정순명
						공업7	김학민
제2,4처리장 침사호퍼 수리	대주ENG	우의순	2013.11.14	2014.11.20	2,449,370	공업7	김도형
						공업7	진관용
제3,4처리장 크레인 수리	삼인기공사	신준철	2013.11.13	2014.11.15	2,856,700	공업7	김도형
						공업7	진관용
제2처리장 생물반응조 송풍기 (a계열 d호)외 2대 부품수리	터보만(주)	이민석	2013.11.05	2014.11.13	6,890,000	공업7	김학민
						공업7	정순명
차량기지 재이용수 가압펌프 인버터 수리	㈜시원솔루션	이태경	2013.11.15	2014.11.18	2.090,000	공업7	김학민
						공업7	정순명
제2처리장 무산소조 교반포기기 (A계열 A호)감속기 및 모터수리	㈜대산이엔씨	최유성	2013.11.21	2014.11.29	4,396,000	공업7	김학민
						공업7	정순명

Ⅲ		향 후 계 획

하자검사결과 문제점이 적출된 건에 대하여는 해당업체에 하자보수 조치요구

붙임 : 1. 하자검사조서 1부.  끝.