	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 생략 대상 보고(큰*고시원)

1. 관련근거

가. 예방과-17199(2014.10.20.)호 『민원접수 사항(응답소)에 대한 현장 확인 결과보고(큰*고시원)』

나. 예방과-17235(2014.10.20.)호 『소방관계법령 위반사실 보고서[**고시원]』

다. 예방과-17260(2014.10.21.)호 『처분사전통지서(의견제출통지)-큰뜻고시원』

라. 예방과-17267(2014.10.21.)호 『안전시설등 설치신고서 서류검토 및 처리완료(큰뜻고시원)』

마. 예방과-17530(2014.10.23.)호 『안전시설등 완비증명서 재발급(큰뜻고시원)』

2. 시정보완명령 생략 대상

대 상	위 치	영 업 주	영업장 구조	시정보완명령 발부 예정 내용	의견 제출기간
큰뜻 고시원	************** ***********	*** ***************	5/1** *********** 중 지상4~5층 326.68* 사용	지상4층~5층 간이스프링클러 설치 요함	****** 11***한

3. 생략 사유

- 민원접수(응답소) 현장 확인 결과 간이스프링클러 설비 미설치에 따른 시정보완명령 발부 전(의견제출 기간 2014.11.7.한) 간이스프링클러 설비 추가 설치 안전시설등 완비증명서 재발급 되어 시정보완명령 생략 함.

붙 임 안전시설등 완비증명서(큰뜻고시원) 1부.  끝.

담당자	조병선		검사지도팀장	김남주		예방과장	10/23 代강상욱
협조자	담당자	이송만
시행	예방과-17534	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434(장한로 34)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-9848	/전송	02-2214-5119	/	hiri04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)