이동탱크저장소 소방검사서(성내주유소 - 서울83모1979)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	강명현	고석봉	10/23 박태일

검사의개요			검사구분	이동탱크저장소 소방검사
			검사 연월일시	2014년 10월 21일
			검사공무원	소속		계급		성명			연락처
				강동소방서		소방위		고석봉			486-6122
				강동소방서		소방사		강명현			486-6122
			검사입회자	성명(관계)		양희철		생년월일			77.01.04
제조소등	설치자		소모석유(주) 대표이사			운송자		양희철
	설치장소		서울특별시 강동구 올림픽로 578					전 화		*************
	제조소등의 구분		이동탱크저장소	저장소 또는 취급소의 구분					저장소
	설치허가 연월일 및 허가번호			1999년 07월 28일 제26-0193-990728호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)			■양호 □불량
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)			■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)			■양호 □불량
		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부 (법 제21조제3항)			■양호 □불량
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)			■양호 □불량
		게시판 관리상태 (규칙 별표 18 Ⅲ제11호)			■양호 □불량
		위험물 누출여부 (규칙 별표 18 Ⅲ제12호)			■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부 (규칙 별표 18 Ⅲ제15호)			■양호 □불량
		정기점검기록표 비치여부 (규칙 별표 18 Ⅲ제15호)			■양호 □불량
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부 (규칙 별표 21제2호가목)			■양호 □불량
		위험물안전카드 비치여부 (규칙 별표 21 제2호바목)			□양호 □불량		해당없음
	정기 점검	정기점검 실시 여부 (법 제18조제1항)			■양호 □불량
	기 타
조치 계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 10월 21일 검사공무원 성명 고석봉 서명 검사공무원 성명 강명현 서명