	동작소방서
수신	동작구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축) 허가 신청에 따른 소방 협의 회신************

1. 동작구청 건축과-23792(2014.10.20.)호 『건축허가신청에 따른 업무 협의************』와 관련입니다.

2. 위와 관련 다음 대상에 대한 소방시설 설치계획표 및 설계도서를 검토한 바, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 제1항 및 동법 시행령 제15조의 규정에 적합하여 다음과 같이 허가 동의 합니다.

가. 건 축 주 : ********

나. 건물위치 : **********노량진동 54-11 외 3필지

다. 건축규모 : ****************************

********************************************************************

라. 용    도 : 교육연구시설, 근린생활시설

마. 허가내용 : 신축

3. 협조사항

가. 건축물 사용승인 후 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소       방차의 진입 및 소화활동설비 활용에 장애가 되지 않도록 사전조치하여 주시기 바랍니다.

나. 방화구획 등 방화관련시설은 제 법규(건축법, 전기사업법, 고압가스안         전관리법)에 적합하게 시공하여 유사시에 대비할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

다. 또한 상기 건축물이 설계변경 등으로 인하여 변동사항이 있을 시는 즉        시 재 협의하여 소방안전에 만전을 기 할수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 건축허가 동의 여부 통보서 1부.  끝.

	동작소방서장
★담당자	전광배		예방팀장	김의한		예방과장	10/23 한정희
협조자
시행	예방과-12648	(		)	접수		(		)
우	156-011	서울시 동작구 여의대방로 16길 55 (신대방2동 460-19) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	부분공개(6)