『함께 만드는 119! 함께 나누는 119』
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	기초소방시설(단독경보형감지기) 일제정비 계획 보고(후암)

1. 예방과-12339(2014.10.23.)호□기초소방시설(단독경보형감지기) 일제정비 계획 시달(특수시책) □와 관련입니다.

2. 위와 관련 서민들이 화재없이 안전한 삶을 위하여 우리 관내 저소득 취약계층에 무료보급한 기초소방시설(단독경보형감지기)의 대한 유지 보수를 위하여 일제점검·정비를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2014.11.3(월)~2014.12.5(금)

나. 점검대상 : 120세대(각 팀당 40세대)

다. 점검방법 : 기초소방시설(단독경보형감지기) 보급세대 가가호호 방문하여 일제정비 실시

○ 감지기고장 : 감지기교환(감지기 30개 수령)

○ 단순밧데리 방전 : 밧데리 교체

라. 일제정비 결과 보고 :  2014. 12. 10(수)까지

붙임 : 1. 기초소방시설(단독경보형감지기) 일제정비 대상 1부

2. 기초소방시설(단독경보형감지기) 일제정비 결과 보고서식 1부.  끝.

담당자	유제국		3팀장	代유제국		119안전센터장	10/23 서정서
협조자
시행	후암119안전센터-5117	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	790-6676	/전송	749-1977	/	jekuk9@seoul.go.kr	/	부분공개(6)