문서번호	예방과-17525
결재일자	2014.10.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
조병선		김남주	10/23 代강상욱
협조
	담당자		이송만

학원소방점검 현지확인 결과보고(예일집중관학원)

동대문소방서

1. 평생교육건강과-9059(2014.10..)호 『학원 소방안전점검 의뢰(예일집중관학원)』와 관련입니다.

2. 학원안전점검 요청에 따른 소방시설 등 현지확인 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : 예일집중관학원

나. 위     치 : ********************************

다. 대 표 자 : *********************

라. 건물구조 :**********************

마. 사용면적 : ***************

바. 소방시설 : 소화기, 유도등, 자동화재탐지설비, 누전차단기

사. 확인 일시 : 2014. 10. 23. (목)

아. 확인 결과 – 적 합

3. 확인자 의견

위 대상에 대하여 현지 확인한 바 소방시설이 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』에 적합하게 설치되어 학원 소방안전점검결과 적합함을 통보함이 타당하다고 판단됩니다.

붙 임 : 소방시설안전점검표 1부.  끝.

복명자     소 속 : 예 방 과      계 급 : 소 방 장      성 명 : 이 송 만

계 급 : 소 방 교      성 명 : 조 병 선