문서번호	급수운영과-19859
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
윤승구		문병희	10/23 김수영
협조
	주무관		이철구

단수작업 계획서

북부수도사업소

(급수운영과)

단 수 작 업 계 획 서

1.  급수운영과-13828(2014.8.47) 『보 고 서(노후배수관개량)』호와 관련임.

2.  상기 대호와 관련 쌍문동 707-12~714-22번지 앞 노후상수도관 개량공사 시행을 위한 단수계획을 보고합니다.

2014. 10. 23

보고자 : 지방시설 8급  윤승구(인)

사 업 명	쌍문동 707-12~714-22번지 노후상수도관 개량공사
단수일시	2014.10.27(월)~2014.10.31(금)
단수위치	도봉구 쌍문동 707-12~714-22번지 일대
공사사유	도봉동 쌍문동 707-12~714-22번지 일대 노후상수도관 개량공사
단수세대	약 50세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배관공외 : 3명	지역담당: 윤승구 직반장 : 제수변조절 이철구 엄승종
기타사항	- 단수 지역별 충분한 단수안내 홍보 실시 - 안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 단수 후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.↓

공사안내문

○ 공사기간 : 2014. 10. 27. 09:00 ~ 11:00 (하루2시간단수)

○ 단수지역 : 쌍문동 707번지 ~ 708번지 일대 외 일부지역

○ 시공회사 : 호용종합건설(주)

○ 현장소장 : 윤형규 (*************)

○ 공사감독 : 김명배 (************)

안녕하세요 북부수도사업소 급수운영과에서 알려드립니다

쌍문동 상수도관으로 급수불편사항이 발생되고 있어 금회 노후된 상수도관

교체공사를 시행하게 되었습니다.

공사기간 내 단수 및 소음 , 차량주차 등 불편사항이 발생될 수 있어 사전에 공사

시행을 알려드리며 불편사항이 최소화 되도록 최선을 다하겠습니다.

주민여러분께서도 많은 이해와 협조를 부탁드립니다.

북부수도사업소장

공사안내문

○ 공사기간 : 2014. 10. 27. ~ 10. 29.   오전 09:00 ~ 오후 17:00

○ 단수지역 : 쌍문동 707번지 ~ 714번지 일대 외 일부지역

○ 시공회사 : 호용종합건설(주)

○ 현장소장 : 윤형규 (*************)

○ 공사감독 : 김명배 (************)

안녕하세요 북부수도사업소 급수운영과에서 알려드립니다

쌍문동 상수도관으로 급수불편사항이 발생되고 있어 금회 노후된 상수도관

교체공사를 시행하게 되었습니다.

공사기간 내 단수 및 소음 , 차량주차 등 불편사항이 발생될 수 있어 사전에 공사

시행을 알려드리며 불편사항이 최소화 되도록 최선을 다하겠습니다.

주민여러분께서도 많은 이해와 협조를 부탁드립니다.

북부수도사업소장

공사안내문

○ 공사기간 : 2014. 10. 29. 10:00 ~ 17:00 (하루7시간단수)

○ 단수지역 : 쌍문동 707번지 ~ 708번지 일대 외 일부지역

○ 시공회사 : 호용종합건설(주)

○ 현장소장 : 윤형규 (*************)

○ 공사감독 : 김명배 (************)

안녕하세요 북부수도사업소 급수운영과에서 알려드립니다

쌍문동 상수도관으로 급수불편사항이 발생되고 있어 금회 노후된 상수도관

교체공사를 시행하게 되었습니다.

공사기간 내 단수 및 소음 , 차량주차 등 불편사항이 발생될 수 있어 사전에 공사

시행을 알려드리며 불편사항이 최소화 되도록 최선을 다하겠습니다.

주민여러분께서도 많은 이해와 협조를 부탁드립니다.

북부수도사업소장

공사안내문

○ 공사기간 : 2014. 10. 29. ~ 10. 31.  오전 09:00 ~ 오후 17:00

○ 단수지역 : 쌍문동 707번지 ~ 714번지 일대 외 일부지역

○ 시공회사 : 호용종합건설(주)

○ 현장소장 : 윤형규 (*************)

○ 공사감독 : 김명배 (************)

안녕하세요 북부수도사업소 급수운영과에서 알려드립니다

쌍문동 상수도관으로 급수불편사항이 발생되고 있어 금회 노후된 상수도관

교체공사를 시행하게 되었습니다.

공사기간 내 단수 및 소음 , 차량주차 등 불편사항이 발생될 수 있어 사전에 공사

시행을 알려드리며 불편사항이 최소화 되도록 최선을 다하겠습니다.

주민여러분께서도 많은 이해와 협조를 부탁드립니다.

북부수도사업소장