함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	활성탄 흡착지 상부 채광창 안전성 검토

1. 『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』와 관련 활성탄 흡착지 상부 채광창 덮개가 FRP 로 되어 있고 높이가 0.45M~1.0M로서 사람이 접근시 위험할 것으로 판단되어 검토 요청하니,

2. 채광창의 안전성을 확보할 수 있는 방안(채광창에 사람들이 접근할 수 없도록 차단시설 설치 등)에 대하여 검토 후 보고하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	심찬석		고도정수반장	10/23 남정열
협조자
시행	고도정수반-5311	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1459	/전송	02-3146-1429	/	tozi@seoul.go.kr	/	대시민공개