	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	방화119안전센터 옥상물탱크 수리계획 보고

1. 방화119안전센터-4334(2014.10.22.)호『방화119안전센터 급수물탱크(옥상) 고장발생보고』

2. 위호와 관련 방화119안전센터 옥상 물탱크 볼밸브 불량으로 인한 누수 수리를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 방화119안전센터 물탱크 수리

나. 수리내역 : 물탱크 배관철거 및 상수도 직수연결 등

다. 소요예산 : 금400,000원(금사십만원)

라. 계약업체 : 원진설비 (대표 이 상 호 ☎ 02-2664-7759)

서울시 강서구 개화동로23길111(방화동, 614-57)

마. 결제방법 : 신용카드 결제(안전행정부예규 제26호)

바. 설치기한 : 발주후 7일이내

사. 예산과목 : 직무환경개선/소방관서보수보강/공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증 1부.

4. 물탱크 고장발생내역 1부.  끝.

담당자	노성욱		장비회계팀장	박송영		소방행정과장	전결 10/23 이승일
협조자
시행	소방행정과-12193	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 양천로 550 (등촌동 630-2)	/
전화	02-3663-5119	/전송	02-3662-0590	/	sw9110@seoul.go.kr	/	부분공개