검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-24919			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						박상현	10/24 代조경숙
결재일자		2014.10.24.
공개여부		부분공개(6)
CU********4*******A13***************E0400-1&
제 목 :	공사비 지원 신청에 따른 검토사항 보고

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	0992014060626
주 소	*************************				성 명	***
건물용도	다가구(3)	전체연면적(㎡)	178.96	지원연면적(㎡)			146.16

□ 검토내용

1) 지하층은 자체적으로 개량 공사를 완료한 상태이며, 지상1,2층은 금번에 승인을 받아 개량

공사하는 지원대상임.

2) 예정금액의 50% (노후 옥내급수관 공사비지원 업무처리 지침에 의거)

․ 신청자의 옥내급수관 개량공사 예정금액 : 2,400,000원

⇒ 2,400,000원 × 0.5 = 1,200,000원

3) 일부 시공으로 층별 지원 등 면적 확인이 가능할 경우 면적별 표준공사비

․ 전체면적 공사비 : 900천원 + [(178.96㎡ - 50㎡) × 5,240원] ≒ 1,575,000원

[ 전체면적 공사비 X (지원대상면적 ÷ 전체면적) = 지원금액] ]

⇒ [1,575,000 × (146.16 ÷ 178.96)] ≒ 1,286,000원

4) 공사금액의 50% 와 표준공사비 중 적은 금액 지원

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인처리 통보코자 함.

주 소	성 명	건물용도	연면적 ( m2 )	공사방법	지원 가능여부	지원금액 (원)	비고
*************************	***	다가구 (3가구)	178.96	교체	가능	*********

따로붙임 : 1. 공사비 지원신청서 1부.

2. 건물주 통장 사본 1본.  끝