문서번호	물재생과-3313
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
오연영		10/24 김일운
협 조	주무관		이호복
	주무관		유영욱

상암 CCTV점검보고

2014.10

난지물재생센터

(물재생과)

상암 CCTV점검보고

● 일시 : 2014년 10월 24일

● 장소 : 상암펌프장 지하펌프실

.

● 기기명 : 펌프실 감시용CCTV

● 내용 : 펌프실 중앙부를 감시하는 CCTV가 장시간 사용에 따른 노화

현상으로 기능이 정지됨(2004년 설치)

● 보고자의견 : 현재 중앙제어실에서 원격감시가 안되고 있어 신속히 전문

업체에 정비를 요청해야 할것으로 판단됨

붙임 : 현황사진 1매. 끝.