함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(진관동 146-18)

1. 시설관리과-27486(2014.10.17.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『은평뉴타운 3지구 12블럭 급수공사』후 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다

■ 수질검사결과 ■

1. 공사명 및 공사개요

공 사 명	은평뉴타운 3-2지구 공원조성공사	공사개요	D=250~300mm L=1,400m	검사지점
				진관동175-324(진관교회) 다용도밸브

2. 검사결과

위 치	검사 일시	검사 지점	잔류염소	탁 도	PH	철	구리	아연	망간
은평뉴타운 3-2지구 공원조성공사	2014. 10.17	진관동 175-324	0.26	0.180	7.2	0.04	0.01	0.06	0.008

염소이온	NH3-N	일반세균	대장균	총대장균
15.2	0.00	불검출	불검출	불검출

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	10/24 이희세
협조자
시행	행정지원과-27595	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개