출장 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지형	김철	10/24 代김경식

명에 의하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  10.  24.

보고자 : 주무관 정지형

강서수도사업소장 귀하

1. 건  명 : 아리수 수도교실, 수질자동측정기 점검

2. 일  시 : 2014년 10월 24일 금요일 9:30~17:00

3. 장  소 : 영등포정수센터 외 3개소

4. 출장자 : 천소영, 정지형

5. 출장내용

번호	장소	출장내용	비고
1	영등포정수센터	○ 아리수 수도교실 - 수명초교 6-4 - 인원 : 25명 - 내용 : ppt를 활용한 아리수 홍보
2	등양초교, 등서초교, 오류배수지	○ 수질자동측정기 점검 - 유입, 유출배관 점검 - 잔류염소 측정 및 보정 - pH 측정 및 보정 - 펌프작동상태 점검

끝.