고장 보고서

결재	주무관	수처리연구과장
	이건수	10/24 이만호

우리 수처리연구과에서 관리 운영하고 있는 고도실증플랜트의 콤프레샤에 고장이 발생하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 10. 24.

보고자 :  전기운영관리직   성명 : 이건수

아       래    -

□ 건    명 : 콤프레샤 고장

□ 점검내역

가. 장 비 명 : 콤프레샤(모델 : HK165AF202ELLF)

나. 용    도 : 고도정수처리 기술개발 연구

다. 고장징후 : 공기를 압축하지 못하는 현상발생

라. 고장원인 : 노후로 인한 고장추정

마. 제조년월 : 2005. 12

(압력이 1.7kgf/㎠ 이상 올라가지 않음)

□ 향후계획

가. 콤프레셔 수리업체 진단후 수리진행

나. 수리업체 : 원일워터테크(주)

(대표:원훈희 서울시 성동구 성수2가 275-11)

□ 보고자의견

○ 콤프레셔를 신속히 수리하여 연구업무가 차질없이 수행될 수 있도록 만전을

기하고자 함