문서번호	정수과-8142
보존기간	년
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	정수과장
장은진		이용은	10/24 현인식
협조

막여과 약품수불대장(2014년 10월23일)

구분일자	PAC (17%, ℓ)						NaOCl (12%, ℓ. 비중1.2)						황산 (93%, ℓ. 비중1.832)						가성소다 (20%, ℓ, 비중1.2)						비고
	침지식			가압식			침지식			가압식424			식			가압식			침지식			가압식
	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고
	전년도 이월량		1,644			1,685			3,010			2,847			4,846			871			1,381			839
1일	955	193	2,406	764	156	2,293		12	2,998		0	2,847		0	4,846		0	871		125	1,256		0	839	입고
2일		251	2,155		157	2,136		0	2,998		0	2,847		0	4,846		0	871		0	1,256		0	839
3일		211	1,944		176	1,960		26	2,972		0	2,847		0	4,846		0	871		0	1,256		0	839
4일		212	1,732		157	1,803		0	2,972		0	2,847		0	4,846		0	871		0	1,256		0	839
5일		214	1,518		157	1,646		31	2,941		0	2,847		0	4,846		0	871		0	1,256		0	839
6일		265	1,253		209	1,439		0	2,941		18	2,829		0	4,846		0	871		0	1,256	1,271	0	2,110	입고
7일	1,270	174	2,349	941	87	2,293		22	2,919		133	2,696		0	4,846		142	729		0	1,256		23	2,087	입고
8일		280	2,069		118	2,175		7	2,912		0	2,696		0	4,846		89	640		0	1,256		159	1,928
9일		222	1,847		137	2,038		22	2,890		0	2,696		0	4,846		0	640		0	1,256		0	1,928
10일		223	1,624		137	1,901		16	2,874		0	2,696		0	4,846		0	640		0	1,256		0	1,928
11일		233	1,391		137	1,764		7	2,867		0	2,696		0	4,846		0	640		0	1,256		0	1,928
12일		255	1,136		137	1,627		14	2,853		0	2,696		0	4,846		0	640		0	1,256		0	1,928
13일		259	877		118	1,509		0	2,853		140	2,556		0	4,846		0	640		0	1,256		0	1,928
14일	1,727	202	2,402	901	117	2,293		37	2,816		0	2,556		0	4,846		0	640		0	1,256		181	1,747	입고
15일		268	2,134		137	2,156		20	2,796		134	2,422		0	4,846		0	640		0	1,256		0	1,747
16일		236	1,898		138	2,018		198	2,598		0	2,422		0	4,846		89	551		0	1,256		91	1,656
17일		252	1,646		98	1,920		69	2,529		35	2,387		0	4,846		0	551		0	1,256		0	1,656
18일		253	1,393		19	1,901		60	2,469		0	2,387		0	4,846		0	551		0	1,256		0	1,656
19일		251	1,142		0	1,901		51	2,418		0	2,387		0	4,846		0	551		0	1,256		0	1,656
20일		174	968		118	1,783		102	2,316		142	2,245		0	4,846		0	551		0	1,256		0	1,656
21일	1,607	245	2,330		196	1,587		35	2,281		0	2,245		0	4,846		89	462		0	1,256		136	1,520	입고
22일		189	2,141		196	1,391		1,088	1,193		116	2,129		90	4,756		0	462		79	1,177		0	1,520
23일		66	2,075		215	1,176		0	1,193		0	2,129		0	4,756		53	409		0	1,177		159	1,361
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
31일
계
누계

*10/22 옥살산 1,500kg ,중아황산나트륨 750kg 입고 및 소비.