문서번호	시설관리과-16675
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
함인석		김효수	10/24 이계환
협 조

사급자재 공급원 승인검토 보고

(2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사)

2014. 10

강동수도사업소

(시설관리과)

사급자재 공급원 승인검토 보고

'14년도 단가계약 공사건인 『2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사

(단가계약)』와 관련하여, 계약 상대자인 ㈜건설넷으로부터 사급자재 사용 승인

요청이 있어 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 10.

보고자 : 지방시설주사보  함인석

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2014년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(단가계약)

나. 공사개요 : D=13~2,200㎜, N=780개소

다. 공사기간 : 2014. 06. 23 ~ 2015. 06. 30

라. 도 급 비 : 1,077,873,600원

마. 도 급 자 : ㈜건설넷 대표 박정민

2. 사급자재 검토 내용

품 명	규 격	공 급 원	KS 인증여부	KC 인증여부	검토
		(제조회사명)			의견
상하수도용 도복장강관, 이형관	80~2,200㎜	건일스틸(주) 대표 홍걸	KS D3578(2008.07.16) KS D3565(2012.05.04)	KCW-2011-0110 (2011.11.07) KCW-2011-0111 (2011.11.07) KCW-2011-0112 (2011.11.07) KCW-2011-0113 (2011.11.07)	적정

3. 조치 계획

- 상기와 같이 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 검토한 바 적정하여 사급

자재 공급원 승인코자 하며,

- 승인내용을 시공사[(주)건설넷 대표 박정민]과 감리사[(주)이준엔지니어링]에

통보하고, 시공시 동일업체의 제품을 사용토록 지도 감독하여 상수도 공사용

자재 품질관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 생산자 입증서류 각 1부.  끝.