	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 접수에 따른 현장확인 결과보고

1. 관련문서

가. 동작구청 민원여권과-33175(2014.10.21.)호 『민원서류 이송[페인트 벗겨진 소화전』

나. 현장지휘대-9083(2014.10.23.)호 『민원 접수에 따른 현장확인 계획보고』

2. 위와 관련, 우리 관내 지하식 소화전 도색 등 문의 관련 현장확인 결과 및 조치사항을 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원위치 : ***************************************)

나. 민원내용 : 지하식 소화전 주변 불법 주차 등으로 소화전 식별을 위한 테두리 도색 및 바닥면 주정차 금지 또는 표지판 등 설치 가능 여부 문의

다. 확인내용

○ 일  시 : 2014.10.23.(목) 11:00 ~ 15:00

○ 확인자 : 대응총괄팀장 허홍진, 소방사 황선희

○ 조사내용

- 민원인 주택과 아파트 담 사이에 소화전(공소2688호)이 위치하고 있으며,

- 골목길이 협소하여 소화전 주변 불법 주정차시, 민원인 주택 주차장으로 차량 진출입이 어려워 주민간 소요가 지속적으로 발생하고 있는 상황임.

- 아파트 담벼락에 구청에서 기(旣)설치한 주정차 금지 표지판이 설치되어 있음을 확인하였으며, 민원인은 소화전 식별이 쉽도록 소화전 테두리 도색 요청 및 바닥면 주차금지 표시 등이 가능한지 문의함.

마. 조치사항

○ 해당 소화전에 대한 도색 추진 계획을  민원인에게 설명함.

○ 도로 바닥면 주차금지 표시에 관한 관계 규정 등을 이해시킴.

○ 소화전 위 불법 주정차에 대한 이동주차 안내 협조 요청 및 신고요령 안내 완료 함.

붙  임      1. 현장확인 사진 1부.

2. 민원 회신(안) 1부.  끝.

담당자	황선희		대응총괄팀장	허홍진		현장지휘대장	류종길		소방서장	10/24 서순탁
협조자
시행	현장지휘대-9105	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	부분공개(6)