다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	산불진압장비등 재정비 결과 보고

1. 재난대응과-23771(2014.10.17.)호『산불진압장비등 재정비 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서 추진한 산불진압장비등 재정비 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 정비기간 : 2014.10.21.~ 10.24(4일간)

나. 정비내용

○ 기계식 진압기구(이동용 동력펌프, 싹쓸이 등)

○ 전통적인 진압기구(불털이개, 삽, 낫, 등진펌프 등)

○ 유관기관 담당직원 비상연락망

○ 유관기관 동원 시 역할분담

○ 각 소방서 보유 주요 산별 산악 현황도(판) 등

다. 기타사항

○ 산림인접 민가지역 진압작전도 수정 비치(안전센터)

○ 진압대원의 신속출동을 위한 지형숙지

○ 산 중 급수유지를 위한 계곡, 저수시설 등 산림내 취수원 확인

붙임  산불진화장비 점검결과(난곡) 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	구휘모		진압3대장	김용삼		119안전센터장	10/24 代김용삼
협조자
시행	난곡119안전센터-4236	(		)	접수		(		)
우	151-898	서울특별시 관악구 난곡로 243	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	khm1008@seoul.go.kr	/	대시민공개