다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	제2롯데월드 피난,방화시설 등 불시단속 계획

1. 서울특별시 예방과-22842(2014.10.21.)호“제2롯데월드 피난, 방화시설 등
안전관리 철저”관련입니다.

2. 많은 시민이 이용하는 제2롯데월드 저층부에 대한 안전관리가 조기에 정착될 수 있도록 다음과 같이 불시단속을 실시 하고자 합니다.

가. 기    간 : 2014. 10. 24 ~ 2015. 2. 28(월 2회 이상)

나. 단 속 반 : 검사지도 1팀

다. 내    용

- 피난·방화시설의 폐쇄, 훼손, 변경 행위

- 방화셔터 정상작동 및 장애여부, 피난통로 장애물 적치행위 등. 끝.

붙임  피난방화시설 불시점검조사서 1부. 끝.

담당자	나상호		검사지도팀장	代조규철		예방과장	10/24 代조규철
협조자
시행	예방과-18629	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송		/	sh09072@seoul.go.kr	/	대시민공개