함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(공소2321호)

1. 2013년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항『소방용수시설 및 비상소화장치관리』와 관련입니다.

2. 천호119안전센터에서 관리중인 소방용수시설의 고장발생 사항을 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형식	위 치	담당자	고장내용	사용여부	비고
2321호	지상식	구천면로 303 (천호동 293-14번지)	지방소방사 윤 재 일	-지상식 소화전 파손 (과거회수함)	사용 불가	기보고 대상 (2012.4.9.)

붙임   1. 소방용수 고장발생 보고서 1부.

2. 고장소방용수시설 현황(위치도 및 사진) 1부.  끝.

							천호119안전센터장
담당자							윤재일			2팀장					나진수					119안전센터장					10/27 고석천
협조자
시행			천호119안전센터-4387									(						)		접수											(						)
우	134-020					서울 강동구 천호동 강동구 진황도로 37 천호119안전센터															/
전화		02-476-0119						/전송			02-474-1721					/	power522@seoul.go.kr												/	대시민공개