출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	홍순재	代박상권	10/27 代김태형

	상수도 시설물 GIS 현장조사서 샘플측량을 실시하고 결과를 보고합니다.
2014 .10.27
보 고 자 : 시설주사보 장병철 **********

보 고 내 용
일 시	2014.10.27. 13:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 성동·광진구 상수도 시설물 설치공사 GIS 현장조사서 측량 샘플 검수 □ 점검결과 - 광진구 송정동 73-841 지상소화전 신설 샘플 측량한 결과 적합함. (GIS 기존 배수관로 현장과 상이하여 수정 요함) - 광진구 중곡동 190-20 지하소화전 신설 샘플 측량한 결과 적합함. - 광진구 중곡동 235-2 지상소화전 신설 샘플 측량한 결과 적합함. □ 계획 및 조치 - 송정동 73-841 앞 배수관로 수정토록 지시함.
비 고