함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 하반기 대형, 소형 저수조 위생실태점검 시행 안내

1. 상수도행정에  적극 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 소유(관리)하고 있는 건축물에 설치된 저수조는 수도법 시행령 제50조에 의거 위생관리 시설물로, 수도법 제66조 및 급수설비관리 업무처리지침에 의거하여, 위생실태점검을 시행코자 아래와 같이 알려드리오니 방문시 업무추진에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

-  아    래  -

⃝ 점검기간 : 2014. 11.10 ~12.31(방문 2일전 유선 안내 예정)

⃝ 점 검 자 : 사업소 직원 1명

⃝ 점검내용

-  월1회 자체위생 점검실시 및 기록물 보관 여부

-  관리자(소유자) 법정교육 이수 여부

-  관리실태 : 저수조 주위 및 본체 등 내□외부 상태, 맨홀 잠금장치 설치 여부,                      월류관, 통기관 방충망 설치 여부 등.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	프라임펠리스, 대진아파트, 에코빌리지, 덕현타워, 청우아파트 (403호), 호용그린피아 아파트, 우장산 휴먼빌, 우장산에스케이뷰, 우장산 e-편한세상 상가, 그랜드아이파크-B블럭, 우장산롯데캐슬아파트, 롯데우장산3차아파트, 화곡2차 보람아파트, 한화(우장산)꿈에그린아파트,화곡6차보람쉬움아파트(더하임), 길성그랑프리텔아파트, 강서신지타워, 화곡빌딩, 강서아이파크아파트, 서광프리메라, 우장산청솔아파트 (301호), 태창네스트힐아파트, 근상프리즘주상복합아파트, 화곡미성아파트, 산내들아파트, 근상프리즘아파트, 아델리아Ⅳ, 화성교회(대한예수교회)
주무관	김덕만		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	전결 10/27 이자원
협조자
시행	시설관리과-22649	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-3996	/전송	3146-4039	/	kimdeok@seoul.go.kr	/	대시민공개