출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	10/27 이만기

	명에 의하여 공원음수대 및 통수전(항 청소)수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 27
보 고 자 : 시설관리6급 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 10월 27일 09:30 ~ 17:00
건 명	출장복명서(공원음수대 및 통수전 수질검사)
출장자	공업7급 천대기. 시설관리6급 이위복
내용	○ 공원음수대 수질검사 - 아차산공원 외 5곳에 설치한 아리수음수대 15대 모두 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀으로 연락하도록 안내 하였음. (아차산공원 3대, 군자어린이공원 1대, 언덕배기공원 1대, 햇님어린 이공원 1대, 가중나무공원 1대, 서울숲공원 8대) ○ 통수전(항 청소) 수질검사 - 아차산 소배수지(2지)의 항청소 후 4항목(잔류염소,탁도,pH,철)수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며,1ℓ를 채수하여 실험실에서 3항목 (구리.망간.아연)수질검사결과 적합하여 담수 및 통수토록 하였으며,차 후 수질에 이상이 있을 경우 수질팀으로 연락하여 재검사를 받을 수 있도 록 안내하였음. 끝. ※ 공원음수대 수질검사 및 통수전(항 청소)수질검사결과는 별도보고.
비 고