	마포소방서
수신	서울지방고용노동청장(산재예방지도과장)
(경유)
제목	유림빌딩 신축공사장 주차타워 화재발생 통보

2014. 10. 14(화) 08:38분 경 마포구 양화로 164(동교동 165-4번지) 소재 유림빌딩 신축공사장 주차타워에서 화재가 발생하여 원인조사 중 주차타워내에서 산소용단으로 볼트홀 확공 작업 중 발생된 불티(용적입자)가 카도크 3단에 놓여진 단열재에 착화, 발화되어 벽체 단열재로 연소된 것으로 보이는 화재가 발생하였기에 다음과 같이 통보하오니, 사실여부 확인후 조치 결과를 마포소방서 현장지휘대(현장지휘대장)으로 회신하여 주시기 바랍니다.

1. 대    상 : 유림빌딩 신축공사장 주차타워

2. 주    소 : 마포구 양화로 164(동교동 165-4번지)

3. 건물구조 : 10/0층 1동 바닥면적 56.56m, 높이 42.09m

4. 내    용

- 주차타워 10단 카리프트에서 산소용단 작업 중 발생된 불티(용적입자)가 단열재에 착화, 발화되어 벽체 단열재로 연소된 것으로 추정

5. 피해내용

- 인명피해 : 3명(사망 2명, 부상자 1명).  끝.

	마포소방서장
담당자	장춘근		지휘1팀장	김진호		현장지휘대장	10/27 김성준
협조자
시행	현장지휘대-10691	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)715-0119	/전송	02)3275-2119	/	jangck@seoul.go.kr	/	대시민공개