투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	이엔텍건설(주) 대표 양남용 님
(경유)
제 목	건축시설물 유지보수공사 작업 촉구지시

1. 물재생과-4869(2014.9.23.) 호와 관련입니다.

2. 건축시설물 유지보수 공사와 관련하여 작업을 지시하였으나 현재까지 작업이 완료되지 않아 촉구지시하오니 시행에 철저를 기하여 주시기 바라며

3. 기한내 작업이 완료되지 않을 경우 지체상금이 부과되오니 불이익을 받지 않도록 이점 각별히 유념하여 주기시 바랍니다.

○ 작업지시 차수 : 제3차

○ 작업 기간 : 2014. 09. 29 ~ 2014. 10. 28(30일)

○ 작업 내역

연번	건 물 명	대상위치	보 수 내 용	비 고
1	정문초소	-내부, 창문	-내부 도색(천정, 벽체) -창문상부 차광막 설치(3개소)
2	남문초소	-옥상 파라펫	-보수 및 도장
3	#3 벨트탈수기동	-외부 벽체	-선홈통(2개소), 상자홈통(1개소) 보수
4	관사아파트	-2동 203호,206호 504호 -3동 305호	-외부벽체 탈락면 보수(3개소), -현관문 보수(2-207호) -천정도배(3-305호)

※ 작업 완료후 실정산에 따라 공사금액 정산처리.

붙임 : 1,2차 작업지시 미완료 현황 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	김근모		물재생과장	10/27 代김용찬
협조자
시행	물재생과-5770	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울시 성동구 자동차시장3길64(송정동 73번지)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2576	/전송	02-2211-2579	/	geunmo@seoul.go.kr	/	대시민공개