보   고   서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김재엽	최양주	10/27 이자원

	명에 의하여 지역담당 업무중 사유지에 저촉된 상수도 맨홀 이설 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 27.
복명자 : 시설7급 성명 : 김재엽

제목 : 상수도 맨홀 이설

1. 현 황

○ 위    치 : 강서구 방화대로 348(방화동 272-28)

○ 성    명 : 배순철 (Tel : *************)

○ 민원내용 : 사유지에 저촉된 상수도 맨홀 이설 요청

○ 상수도 맨홀 : D=100㎜

2. 보고내용

○ 상기 위치의 상수도 맨홀이 사유지(자동차공업사앞)에 저촉되어 이설 요청         하는 민원으로 현장확인결과 상수도 맨홀이 사유지에 일부 저촉된 실정임.

3. 조치의견

○ 상기와 같은 실정으로 민원해결 및 유지관리를 위해 연간단가계약업체인        (주)삼오진건설 김봉중에게 작업지시하고 추후 정산처리코자 합니다.

○ 공사개요

- D=100㎜ 상수도 맨홀 이설

- 예상공사비 : 1,000천원.  끝.