함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	대형 제수밸브 점검결과 알림

우리 본부에서 추진하고 있는『대형 제수밸브 점검·정비 용역(강남지역)』수행 중 아래와 같은 문제점이 있어 알려드리니, 밸브 정비계획(장·단기)을 수립 후 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 밸브(실) 점검결과

시설물 위치	시설물번호 (밸브번호)	구경 (㎜)	점 검 결 과	비 고
강동구 성내1동 459-2	67312005	2200	- 밸브 기어 이탈 및 일부 파손 - 스토퍼 파손	광암정수센터 수계

붙임  1. 점검표 1부.

2. 위치도 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	성기옥		시설관리과장	전결 10/27 한명석
협조자
시행	시설관리과-5497	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개