함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	대형 제수밸브 점검정비 용역 중간보고회 개최결과 통보

우리 본부에서 추진하고 있는『대형 제수밸브 점검·정비 용역(강남지역)』관련하여 중간보고회 개최결과를 통보하니 용역사는 보고회 검토결과를 사업에 반영할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공통사항(수도사업소, 용역사)

- 일일보고시(점검 전) 직반장 추가 통지(이메일 또는 유선) 및 정보공유

- 공동구 내부 밸브점검시 용역사, 수도사업소 합동점검 시행

나. 수도사업소 조치

- 사업소에서 추가 정비 수반되는 사항은 사업소별 예산 재배정 계획 임

- 출입사다리 설치, 고정밸브대 설치, Walk Way 설치, 철개고착, 불량밸브실 정비등은 사업소 연간단가업체 시행조치

- 기타, 노후밸브 교체사업이 부진하므로 관리자의 관심 당부

다. 용 역 사

- 강서수도사업소 관내 점검·정비 공정이 차질이 없도록 조치

- 점검·정비시 산소농도 측정 및 교통안전시설 적정 설치 등으로 안전사고 발생 없도록 조치

- 송배수관정비사업 계획구간은 점검·정비대상에서 제외

- 매몰 밸브실은 GIS측량업체와 합동점검 시행

- 기어박스 커버 노후볼트는 전면교체

- 밸브 세척시 밸브실 내부도 세척하여 밸브실 환경 개선.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수도사업소(급수운영과, 시설관리과)-강남지역,수자원기술(주),이준엔지니어링
주무관	성기옥		시설관리과장	한명석		시설안전부장	10/27 이규상
협조자
시행	시설관리과-5498	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개