작업일지(10/24)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	10/27 우종근
2014년 10월 24일 금요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 유수율 관련건. ㄱ. 영등포7가 1-4구역 재개발. 0. 계량기확인. 0. 주변밸브실,하수 상수7개소. 이상없음을 확인함. 2. 옥내배관교체확인건: 영일아파트외 1개소. 3. 직결급수민원 : 여의동 윤중초등학교
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	7	448
수계전환
수질민원•불출수•녹물		20
누수복구, 불용관,훈련		14
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관	2	44
저수조조사,직결급수	1	3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		18
재개발, 재건축	1	12
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건		7
학교음수대
퇴수작업