출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	10/27 박길영

	명에 의하여 2014년 10 월 24 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 10 . 27 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2014년 10 월 24 일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이상훈 2014.10.24)
내용	■ 출 장 지 ○서대문,마포,은평구 관내 ■ 출장목적 ○관내 배수지,가압장,증압장 기전설비 점검 및 순찰 ■ 출장결과 ○가좌배수지 외 3개소 수위계,CCTV 및 통신설비,유입,유출 전동밸브 이상유무 점검결과 이상없음. ○인입,토출 압력 및 PLC,모뎀 운전중인 인버터 점검결과 이상없음.
비 고