투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	하반기 소방용수시설 일제조사 고장발생 보고(이촌)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-9321(2014.09.29.) 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검(조사) 계획 알림』

나. 이촌119안전센터-4963(2014.09.30.) 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터의 하반기 소방용수시설 일제조사 후 소방용수시설 고장으로 인하여 붙임과 같이 보고합니다.

-    다       음    -

연 번	식 별	용수번호	위 치	고 장 내 용	사용가부	고 장 일	비 고
1	지상식	1754호	용산구 청파로 74 동측인도	제수변 전실 심한누수	사용불가	2014.10.01.

붙 임   1. 고장발생 복명서 1부.

2. 고장소방용수시설 사진 및 위치도 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
★담당자	정기용		3팀장	代최우식		119안전센터장	10/27 이종태
협조자
시행	이촌119안전센터-5394	(		)	접수		(		)
우	140-909	서울 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화	712-0119	/전송	712-0119	/	22589@seoul.go.kr	/	대시민공개