		강남수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 봉은사로 507, 삼성동 75-8, 소출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034993704	고객접수번호	1002014041951
수용가명		민원신청일	2014년 10월 28일
수용가주소	************************************************************************
신청인	*********	신청인연락처	*************
계량기구경	75mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	20040730	기물번호	I1000080080
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	한 세대 소출수 현상 감압밸브 고장으로 인한 출수 불량으로 관리소장님 교체, 수리하도록 상담

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					10/28 최임봉
협조자
시행			급수운영과-22084										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)