	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(회현(중소2988호))

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 “재난대응행정편  15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 소방용수에 고장이 발생하였기에 붙임과 같이 보고합니다.

종 별	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	확인자	확인일자
소화전	지상식	2988	중림로4길 18	제수변 스핀들누수	사용가	소방위 노철수	2014.10.23.

붙 임 : 소방용수시설 고장 보고서(2988호) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	노철수		3팀장	신이호		119안전센터장	10/28 최득락
협조자
시행	회현119안전센터-4610	(		)	접수		(		)
우	100-876	서울 중구 회현동2가 33-1	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송		/		/	대시민공개