2014 아리수품질확인제 수질검사 일일실적 보고

(2014. 10. 27.)

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정승경	이우재	10/28 장성만

□ 수질검사 총괄

2014 목표		아리수 품질확인제 수질검사
		계		검사완료		부재가구		거부가구
대상	진도율	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
29,445	92.2%	403	57,769	169	27,140	234	30,296	0	333

□ 수질검사 기간제근로자 : 신수기외 12명

□ 수질검사 세부내역

구분		검사실적		부재가구		거부가구
		일 간	연 간	일 간	연 간	일 간	연 간
합 계		169	27,140	234	30,296	0	333
직 결 음수대	학교	16	6,367	0	189	0	0
	유치원	0	34	0	2	0	0
	공원.샘터	0	417	0	59	0	7
	공공청사등	0	274	0	10	0	0
	시범기타	0	29	0	2	0	0
노후주택	아파트	45	4,354	125	8,162	0	122
	단독주택	36	5,830	0	8,059	0	44
	연립다세대	69	5,399	109	9,575	0	49
아파트	아리수	0	620	0	1,343	0	18
	서민임대	0	140	0	245	0	0
취약보호 계층이용 시설	유치원어린이집	0	1,508	0	55	0	0
	요양시설	0	52	0	0	0	0
	노인정	0	0	0	0	0	0
	학교	3	651	0	5	0	0
옥내배관 교체가구	단독주택	0	5	0	0	0	0
	연립다세대	0	20	0	22	0	0
	아파트	0	877	0	1,754	0	92
	일반기타	0	1	0	0	0	0
기타	기타	0	376	0	489	0	1

□ 금일 특기사항 및 주요활동

○ 노후 공동주택 수질검사  및 아리수 소믈리에 맛･냄새 검사 실시

○ 노후 옥내배관 개선가구 빠른수질검사 및 맞춤형 토탈서비스 실시. 끝.