	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소규모 공연장 실태조사 계획 보고

1. 관련근거

○ 본부예방과-22941(2014.10.22.)호 “소규모 공연장 피난방화시설 특별점검 계획 알림”

○ 대응관리과-8253(2014.10.27.)호 “공연장 안전사고 방지 대책 계획 알림”

2. 소규모 공연장등에 대한 시민안전 불안요소를 제거하고 관계인에 대한 소방안전의식 제고 및 겨울철 화재취약요인을 사전 차단 안전환경을 조성하기 위한 소규모 공연장 등 피난방화시설 불시점검 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2014.11. 4 ~ 11. 6

나. 대  상 : 3개소 (붙임참조)

다. 조사반 : 소방특별조사요원 2개조 4명

라. 중점 확인사항

- 피난·방화시설의 폐쇄, 훼손, 변경 행위

- 지상(옥상)까지 피난계단, 피난통로 장애물 설치 여부

- 유도등, 유도표지의 적정성 → 설치위치, 피난방향, 식별장애

- 소화기 비치 및 적정관리 여부 등

※ 비상구 등 안전관리 안내문 배부 병행(붙임2)

< 피난·방화시설 위주 단속 >

- 소방특별조사는 장시간 소요

- 현재 특정소방대상물 전수 소방특별조사 진행중

☞ 위반사항 조치 : 관련법령에 의거 조치 (과태료 등)

붙임 : 1. 소규모 공연장 등 실태조사 대상 및 일정 1부

2. 소규모 공연장 실태조사 서식 1부.  끝.

담당자	윤범준		검사지도팀장	최종민		예방과장	10/28 이창식
협조자
시행	예방과-9758	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 913(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0191	/전송	02-6946-0183	/	neomiru@seoul.go.kr	/	대시민공개