함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 기초소방시설(단독경보형감지기) 검사(수) 결과보고

1. 관련 근거

가. 市 예방과-13181(2014.6.24.)호 「2014. 기초소방시설(단독경보형감지기) 계약체결 및 설치 계획 알림」

나. 예방과-8149(2014.9.1.)호 「강북소방서 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치 납품 요구」

다. 예방과-8681(2014.9.23.)호 「2014. 기초소방시설 설치․보급 계획 알림」

라. 예방과-9339(2014.10.14.)호 「2014. 기초소방시설(단독경보형감지기) 검사(수) 계획 보고(알림)」

2. 홀몸노인, 장애인, 기초생활수급자 등 취약계층 주택에 기초소방시설(단독경보형감지기) 납품 및 설치가 완료되어 다음과 같이 검사(수)를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 단독경보형감지기 1,830개(1,200세대)

나. 기  간 : 2014. 10. 15. ~ 10. 27.

다. 검사(수)부서

센터 구분	계	행정과	대응과	예방과	번 동	우 이	미 아	삼각산	구조대
설치세대	1,200	100	50	200	200	200	200	200	50
설치수량	1,830	167	91	266	305	332	271	306	92

라. 검사(수)방법

- 설치 세대 방문 감지기 적정 설치여부(부착위치, 작동점검 등) 확인 후 소화기 보급

- 감지기 및 소화기 사용요령 교육(주택안전점검 병행)

마. 검수결과 : 붙임2 참조

붙 임 : 1. 기초소방시설(단독경보형감지기) 검사(수) 대상 1부.

2. 기초소방시설 보급 및 검사(수) 결과 1부.

3. 기초소방시설 보급 및 검사(수) 사진 1부.

4. 기초소방시설 검사(수) 사진첩(대용량 별첨) 1부.  끝.

담당자	왕국현		예방팀장	김인천		예방과장	10/28 이창식
협조자
시행	예방과-9769	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 99(번동)(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(6)