출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	10/28 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중이용시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 10. 28
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	ph	탁도
2014-10-28	14MT-05163	서대문구-01-저수조	연희로32길 129	서대문청소년수련관	강북	0.23	7.1	0.08
2014-10-28	14MT-05164	서대문구-02-저수조	통일로 553	동부센트레빌	강북	0.25	7.1	0.07
2014-10-28	14MT-05165	서대문구-03-저수조	독립문로8길 57	서대문노인종합복지관	뚝도	0.22	7.1	0.08
2014-10-28	14MT-05166	서대문구-04-직수	북아현로11마길 3	서북경로당	뚝도	0.21	7.0	0.08
2014-10-28	14MT-05167	서대문구-05-직수	이화여대1안길 20	대신경로당	강북	0.24	7.0	0.08
2014-10-28	14MT-05168	서대문구-06-직수	연희로18안길 34-3	연산경로당	강북	0.23	7.1	0.08
2014-10-28	14MT-05169	서대문구-07-직수	독립문로50	분회경로당	강북	0.22	7.1	0.08
2014-10-28	14MT-05170	서대문구-08-저수조	홍은중앙로 164	우정경로당	강북	0.20	7.0	0.08
2014-10-28	14MT-05171	서대문구-09-직수	증가로12가길 23-24	남이마을경로당	강북	0.22	7.0	0.07
2014-10-28	14MT-05172	은평구-01-저수조	서오릉로21길 47	갈현1 e-편한세상	강북	0.21	7.0	0.07
2014-10-28	14MT-05173	은평구-02-저수조	갈현로11길 30	서부재활체육센터	강북	0.25	7.1	0.07
2014-10-28	14MT-05174	은평구-03-저수조	백련산로4길 16	은평청소년수련관	강북	0.24	7.1	0.08
2014-10-28	14MT-05175	은평구-04-직수	은평로21길 36-2	일심경로당	강북	0.22	7.1	0.08
2014-10-28	14MT-05176	은평구-05-직수	불광로5길 6-12	송암경로당	강북	0.25	7.1	0.07
2014-10-28	14MT-05177	은평구-06-직수	통일로89길 12-6	갈현경로당	강북	0.21	7.1	0.08
2014-10-28	14MT-05178	은평구-07-직수	서오릉로21길 11-8	구산경로당	강북	0.22	7.1	0.08
2014-10-28	14MT-05179	은평구-08-직수	벽련산로 159-3	응암제일경로당	강북	0.24	7.1	0.07
2014-10-28	14MT-05180	은평구-09-직수	연서로3나길 11-30	역촌경로당	강북	0.25	7.1	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(서대문구,은평구) : 14MT- 05163 ~ 14MT- 05180). 끝.