문서번호	총무과-28983
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
이성택		배창호	10/28 이혜경
협조
	시설관리팀장		최석기

서소문청사 잔여구간 LED조명 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

총   무   과

(별관운영팀)

서소문청사 잔여구간 LED조명 교체 계획

서소문청사의 조명등을 “LED 조명 교체계획”에 의거 대부분 교체 완료 하였으나 현재까지 교체하지 못한 청사2동 및 후생동 복도의  형광등을 LED조명으로 구매하여 추가 교체하고자 합니다.

I		추진경위

○ 서울광원 LED조명 보급 활성화계획(부시장방침 2013-86호)

구 분	2014	2016	2018	2020	비 고
전 체(%)	25	35	60	80
공공부분(%)	50	75	100	-

※ 당초 서울광원 LED조명 보급기준 보다 2년 단축(2020년 ⇒ 2018년)

○ 사무실 조명 LED 교체 계획

- 총무과-10938('13.04.18)

○ 서소문청사 내 잔여공간 LED등 교체계획

- 총무과-23670('13.08.22)

II		금회 교체계획

○ 대    상 : 서소문청사 2동 및 후생동 복도

○ 교체계획 : 형광등(20W×4등) ⇒ LED 50W

○ 수    량 : 96등(서소문청사 2동 86, 후생동 10)

○ 교체내용

- 기존 사무실 및 화장실, 계단등은 대부분 LED 조명으로 교체하였으나 복도 및 기능실 등에 설치되어 있는 형광등은 대부분 미교체

- 서소문청사 2동 및 후생동 복도에 설치된 형광등(600×600)을 LED조명으로 교체 추진

○ 조명등 규격

구 분	조명등종류	규 격	크 기	비 고
당 초	형광등기구	20W×4등용	600×600
변 경	LED조명	50W×1등	"

III		구매 방법

○ 구매방법 : 조달청 제3자단가계약(다수공급자 계약) 의뢰

○ 예산과목

- 청사관리, 시청사 및 영조물관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 소요예산 : 약 15,370천원

IV		향후 계획

○ 교체일정

- 2014. 11. 01  --------------   LED 등기구 구매의뢰

- 2014. 11. 10  --------------   LED 등기구 납품

- 2014. 11. 30  --------------   LED 등기구 설치

○ 미교체 조명등을 사용빈도가 높은 등기구부터 우선적으로 교체

V		기대 효과

○ 조명등 램프 수명 연장 : 1년 ⇒ 5년

○ 전력요금 절감 효과 : 약 1,168천원/년

(10시간 기준 - 8,985kWh×130원/1,000)

첨 부 : 서소문청사 미교체 형광등기구 현황(2동, 후생동) 1부.  끝.