문서번호	시설개선과-8239
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	10/28 신동호
협 조
	주무관		우인식

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2014. 10.

체육시설관리사업소

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

구의야구공원 화장실 시설물의 노후로 개선이 필요한바, 조속히 정비하여 방문객 및 야구 관계자에게 쾌적한 편의시설을 제공코자 합니다.

Ⅰ		근 거

□ 구의야구공원 화장실 칸막이 노후

❍ 화장실 칸막이의 노후 및 파손 등으로 미관저해 및 이용자에게 불쾌감을

주고 있음.

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			9,059
구의 야구공원	· 화장실 칸막이 노후 개선이 필요함	· 화장실 칸막이 36㎡ 재설치	9,059	노후 및 파손

Ⅲ		문 제 점

□ 화장실 칸막이 노후 및 파손

❍ 구의야구공원 화장실 칸막이 노후 및 파손 등으로 이용객 및 선수들에게

불편을 주고 있음.

Ⅳ		검토의견

□ 화장실 칸막이 개선

❍ 화장실 칸막이 교체하여 환경개선 및 편의시설 제공

Ⅴ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 9,059천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2014년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 각 1부.  끝.