문서번호	정수과-3847
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	10/28 代정희중
협조

정수약품(Cl2) 관리대장

2014. 10.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량
10/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장
이월량								8,027
1	0	0	0	0	223	97	320	7,707
2	0	0	0	0	199	95	294	7,413
3	0	0	0	0	214	101	315	7,098
4	0	0	0	0	218	103	321	6,777
5	0	0	0	0	193	103	296	6,481
6	0	0	0	0	238	110	348	6,133
7	7,200	0	7,200	0	217	103	320	13,013
8	0	0	0	0	216	99	315	12,698
9	0	0	0	0	212	101	313	12,385
10	0	0	0	0	213	104	317	12,068
11	0	0	0	0	215	110	325	11,743
12	0	0	0	0	224	112	336	11,407
13	0	0	0	0	212	123	335	11,072
14	0	0	0	0	226	126	352	10,720
15	0	0	0	0	228	116	344	10,376
16	0	0	0	0	254	119	373	10,003
17	0	0	0	121	133	108	362	9,641
18	0	0	0	134	127	107	368	9,273
19	0	0	0	155	115	110	380	8,893
20	0	0	0	155	95	104	354	8,539
21	0	0	0	126	92	95	313	8,226
22	0	0	0	111	109	105	325	7,901
23	0	0	0	0	83	100	183	7,718
24	0	0	0	0	76	71	147	7,571
25	0	0	0	0	83	64	147	7,424
26	0	0	0	0	89	73	162	7,262
27
28
29
30
31
계	7,200	0	7,200	802	4,504	2,659	7,965
소 계	43,200	72,000	122,400	0	26,053	23,772	49,825
총 계	50,400	72,000	129,600	802	30,557	26,431	57,790	0

끝.