예비준공검사조서(3계열 응집침전지 벽체 보수공사)

문서번호	정수시설과-2391
결재일자	2014.10.28.

결재	주무관		정수시설과장		강북아리수정수센터소장
		윤걸		안길찬		10/28 박기석

공 사 명			3계열 응집침전지 벽체 보수공사
계 약 자			(주)미도월페이스 고태용				준공예정일				2014. 11. 18.
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	- 공사장 주변 폐기물 적치								- 작업폐기물 반출 및 공사장 주변 환경정리할 것
		부대공사	-								-
관리부서			정수시설과
감 리 원
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2014 년 10 월 28 일
	정수시설과			과		공업 7급		직		성명		송 종 봉		송종봉
	정수시설과			과		시설 6급		직		성명		김 동 우		김동우
강북아리수정수센터(분임) 경리관 귀하